关于北京市特种设备检测中心北京经济技术开发区安全阀校验站（开拓站）校验业务分类办理的通知

（2019年4月11日）

根据特种设备管理要求，2019年4月11日起，北京市特种设备检测中心北京经济技术开发区安全阀校验站（开拓站），对特种设备上使用的安全阀以及非特种设备上使用的安全阀的校验实行分类办理，各使用单位应按以下办法分类申请。

- 法定校验申请（属特种设备上使用的安全阀）

安全阀使用单位需填写安全阀校验《业务受理决定》（以下简称受理单，见附件一）一式两份，携带《特种设备使用登记证》复印件与安全阀送至校验站，安全阀校验人员核对实物及受理单，签字确认后，交使用单位一份，校验站存档一份。

二、委托校验申请（属非特种设备上使用的安全阀）

安全阀使用单位需填写《安全阀校验委托单》（以下简称委托单，见附件二）一式两份，并将安全阀送至校验站，安全阀校验人员核对实物及委托单，签字确认后，交使用单位一份，校验站存档一份。

三、缴费方式

法定校验可携带受理单到北京市特种设备检测中心业务大厅开具“北京市非税收入一般缴款书”，并缴费，或交由北京博大开拓热力有限公司代缴。

委托校验可携带“收费通知单”到北京市特种设备检测中心业务大厅交费，或交由北京博大开拓热力有限公司代缴。

四、安全阀校验及修理

安全阀校验工作将依据《安全阀安全技术监察规程》TSG ZF001-2006等有关规定进行，经校验合格或不合格的安全阀，都将出具安全阀校验报告。

安全阀送检单位凭缴费证明到安全阀校验站领取安全阀和校验报告。

安全阀校验不合格时，可以委托北京博大开拓热力有限公司对安全阀进行修理。

五、安全阀校验费及修理费标准

特种设备上使用的安全阀校验费将按照《关于修订特种设备检验检测收费管理办法及收费标准（试行）的函 京发改〔2005〕1005号》及《北京市财政局 北京市发展和改革委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知 京财综〔2017〕569号》的标准收取，见附件三（收费标准一）。若由北京博大开拓热力有限公司代缴，则按标准原价收取。

非特种设备上使用的安全阀校验费用见附件三（收费标准二）。

安全阀修理费标准，双方协商。

安全阀校验站地址：北京经济技术开发区永昌南路10号 北京博大开拓热力有限公司

联系人：胡荣昌       座机：67803350-306  电话：15810439298

（工作日电话接听时间：09:30-11:00,13:30-16:00）

北京市特种设备检测中心业务大厅地址：北京市朝阳区惠新东街3号

联系人：王刚        座机：67803350-306   电话：13810686650

（工作日电话接听时间：09:30-11:00,13:30-16:00）

附件一安全阀校验《业务受理决定》

附件二《安全阀校验委托单》

附件三“安全阀校验收费标准”

北京市特种设备检测中心

2019年4月11日

附件一

北京市特种设备检测中心

表式编号：BSEIC/CX3701－A/0                                  任务单编号：

北京市特种设备检测中心

业务受理决定

| 申请单位： 地 址： 联系人： 联系电话： 申请事项名称：安全阀离线校验 校验科室：承压三室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受 理 决 定 | 你单位提交的申请材料，经审核符合受理要求，我中心决定受理。 接收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受 理 明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 |  | 产品编号 | 是否螺纹连接 | 公称通径（DN） | 公称压力 （MPa） | 工作介质 | 安装部位 | 要求整定压力(MPa) | 特种设备使用 登记证号 |

设备数量：         合计：

申请人签字：

1.自校验之日起15工作日后，请携带此决定书领取检验报告。

2.因申请人的原因延误期限的，不计算在校验期限内。延误期限的责任由申请人自行承担。

3.业务咨询电话：67803350-306/15810439298      报告领取电话：13810686650

附件二

北京市特种设备检测中心

表式编号：BSEIC/CX0611－A/0                           记录编号：WTFM

安全阀校验委托单

受托方：北京市特种设备检测中心

| 委托方单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
| 申请事项名称 |  |  | 安全阀离线校验 |  |  | 是否特种设备上使用 |  | □是 □否 |  |
| 执行标准 |  |  | GB12241-12243/2005 |  |  | 计划完成时间 |  |  |  |
|  |  |  | TSG ZF001-2006 |  |  | 设备数量 |  |  |  |
| 明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号 | 产品编号 | 是否螺纹连接 |  | 公称通径（DN） | 公称 压力 | 工作介质 | 安装部位 | 要求整定压力(MPa) | 备注 |
|  |  |  |  |  | （MPa） |  |  |  |  |
| 备注 | 经协商，委托方同意支付校验费用人民币 元（大写 元整）。 受委托方承诺在检验完成的15个工作日之内出具检验报告书，并对报告项目的检验质量负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

业务咨询电话：67803350-306/15810439298      报告领取电话：13810686650

| 委托人注意事 项 | - 委托方保证所列委托方信息、设备信息等内容的真实性和有效性，并对此承担法律责任。 - 委托方应当为检验方实施检验提供必要的配合。 - 因委托方原因致使检验方在检验过程中受损的，委托方应给与相应赔偿。 - 委托方保证不将委托检验报告违规、违法使用，对因此导致的任何后果承担法律责任。 - 如安全阀数量较多，可加附表。 |
| --- | --- |
| 申请人（委托人） （签字/签章） 年 月 日 |  |

业务咨询电话：67803350-306/15810439298      报告领取电话：13810686650

附件三

| 收费标准一 特种设备用安全阀校验收费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力Pg≤1.6 MPa的安全阀： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格. | DN≤40 | DN50 | DN65 | DN100 | DN125 | DN200-DN300 | DN350 | DN400 | DN450 |
| 类别 收费 |  |  | DN80 |  | DN150 |  |  |  |  |
| 普通安全阀 | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 | 220 | 270 | 320 | 370 |
| 螺纹连接安全阀 | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 110 | 160 | 210 | 260 |
| 普通易燃易爆、有毒有害介质安全阀 | 78 | 91 | 130 | 156 | 208 | 286 | 336 | 386 | 436 |
| 螺纹连接易燃易爆、有毒有害介质安全阀 | 39 | 45.5 | 65 | 78 | 104 | 143 | 193 | 243 | 293 |
| 公称压力Pg＞1.6MPa的安全阀： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格. | DN≤40 | DN50 | DN65 | DN100 | DN125 | DN200-DN300 | DN350 | DN400 | DN450 |
| 类别 收费 |  |  | DN80 |  | DN150 |  |  |  |  |
| 普通安全阀 | 78 | 91 | 130 | 156 | 208 | 286 | 336 | 386 | 436 |
| 螺纹连接安全阀 | 39 | 45.5 | 65 | 78 | 104 | 143 | 193 | 243 | 293 |
| 普通易燃易爆、有毒有害介质安全阀 | 96 | 112 | 160 | 192 | 256 | 352 | 402 | 452 | 502 |
| 螺纹连接易燃易爆、有毒有害介质安全阀 | 48 | 56 | 80 | 96 | 128 | 176 | 226 | 276 | 326 |

| 收费标准二 非特种设备用安全阀校验收费标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公称压力Pg≤1.6 MPa的安全阀： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格. | DN≤40 | DN50 | DN65 | DN100 | DN125 | DN200-DN300 | DN350 | DN400 | DN450 |
| 类别 收费 |  |  | DN80 |  | DN150 |  |  |  |  |
| 普通安全阀 | 90 | 105 | 150 | 180 | 240 | 330 | 405 | 480 | 555 |
| 螺纹连接安全阀 | 60 | 70 | 100 | 120 | 160 | 220 | 270 | 320 | 370 |
| 普通易燃易爆、有毒有害介质安全阀 | 117 | 136.5 | 195 | 234 | 312 | 429 | 504 | 579 | 654 |
| 螺纹连接易燃易爆、有毒有害介质安全阀 | 78 | 91 | 130 | 156 | 208 | 286 | 336 | 386 | 436 |
| 公称压力Pg＞1.6MPa的安全阀： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规格. | DN≤40 | DN50 | DN65 | DN100 | DN125 | DN200-DN300 | DN350 | DN400 | DN450 |
| 类别 收费 |  |  | DN80 |  | DN150 |  |  |  |  |
| 普通安全阀 | 117 | 136.5 | 195 | 234 | 312 | 429 | 504 | 579 | 654 |
| 螺纹连接安全阀 | 78 | 91 | 130 | 156 | 208 | 286 | 336 | 386 | 436 |
| 普通易燃易爆、有毒有害介质安全阀 | 144 | 168 | 240 | 288 | 384 | 528 | 603 | 678 | 753 |
| 螺纹连接易燃易爆、有毒有害介质安全阀 | 96 | 112 | 160 | 192 | 256 | 352 | 402 | 452 | 502 |